基建处建筑工程材料、设备

验收管理办法

(试 行)

第一章  总则

第一条  为进一步加强建筑工程材料、设备管理，规范验收、监督程序，维护学校正当权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》、《基建管理权力清单（试行）》（校字〔2015〕21号）,结合基建工作实际，特制定本验收管理办法。

第二条  材料、设备的品牌、规格、型号、质量等须与招投标文件及相应技术要求一致；无明确要求的，不得低于国家、地方政府或行业规定的质量标准。严禁擅自更改品牌、规格、型号，严禁降低质量要求等。需替换材料、设备，必须报监理单位、建设单位同意。

第三条  主要材料、设备的种类、规格(含施工单位自购及甲供)由施工单位填报。监理单位负责审查，并将审查意见报建设单位审批。主要材料、设备的确定可参考苏建价[2008]67号文，或根据项目实际情况协商确定。非主要材料、设备应达到合格及以上质量要求，不合格材料、设备不得使用或安装。

第四条  本验收管理办法适用于新建工程（含所属专业分包工程）的主要材料、设备（含构配件）。非施工单位使用或安装的、单独签订的材料、设备合同（如家具等），由供货单位、使用单位、项目/专业负责人、监理单位及其他相关部门共同验收。

第五条  维修改造及其他工程参考执行。

第二章  工作职责、程序

第六条  施工单位（含专业分包工程施工单位）

1、开工前向监理单位申报《主要工程材料、设备汇总报批表》（以下简称报批表，格式见附件一），监理单位、建设单位审批同意后方可实施（报批表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份）。

2、施工单位须按照本办法第二条，对材料、设备进行验收。复试的材料、设备，按规定进行取样、封样、送检。未提供质量证明文件、按规定须复试但未检验或者检验不合格的材料、设备，不得使用或安装。

3、材料、设备进场时，负责查验供货单位提供的质量证明文件、实物等。

4、负责填写《工程材料、设备报审表》（以下简称报审表，格式见附件二），须复试的材料、设备，应提供复试报告。

5、报审表及附件报监理单位，监理单位签字同意后方可在工程上使用或者安装。

6、验收过程中发现的问题须及时上报监理单位。

7、负责材料、设备清单及质量证明文件、自检结果、复试报告、报审表等相关资料收集、整理、归档。

第七条  监理单位

1、审查施工单位提供的报批表，并将审查意见报建设单位，经建设单位批准后实施。

2、监理单位须按照本办法第二条、报审表及其附件等,对实物的品牌、规格、型号、质量等进行审查（甲供材料、设备须根据供货合同、招投标文件等资料），并签署审查意见。认定不符合要求的，责令施工单位或供货单位退货更换。未经监理工程师签字的，严禁使用或者安装，不得进行下一道工序施工。

3、见证复试材料、设备的取样、封样、送检，行使监理职权范围内的有关材料、设备验收的其他工作。

4、及时向建设单位报告监理过程中发现的问题。

5、负责相关资料收集、整理、归档。

第八条  建设单位

1、审核主要工程材料、设备报批表。项目/专业负责人组织工程管理科、综合科及相关处领导，共同审核报批表，审核结果经基建处批准后实施。

2、检查主要工程材料、设备报审表、附件、实物及监理单位审查意见。

3、检查次数：每类主要工程材料、设备至少检查一次，供货大于3个批次应适当增加检查次数。

4、相关科室及处领导应在报批表附表备注栏选择参加检查的材料、设备种类。

5、检查小组成员包括：项目/专业负责人、综合科相关人员、相关科室及处领导（按报批表附表备注）。项目/专业负责人牵头组织检查，并根据工程形象进度、进场计划，结合报批表的备注情况，提前2天通知综合科相关人员、相关科室及处领导参加。

6、做好检查记录表（一式三份，见附件三）、检查记录回复单（一式三份，见附件四）。

7、负责相关资料收集、整理、归档。

8、检查过程中发现的问题应及时上报。

第三章  责任追究

第九条  未经监理单位审查而擅自使用的主要材料、设备，如经检查发现，建设单位应立即责令施工单位停工整顿,监理单位应协助调查,并承担其监理责任。如鉴定为合格的材料、设备，施工单位、监理单位应制定整改方案，经建设单位批准后方可复工，并承担相应的损失。如鉴定为不合格的材料、设备，施工单位应立即拆除、退场，并承担因此造成的损失；如无法拆除，应由专业机构进行鉴定，施工单位根据鉴定结果采取后续的整改措施，并承担由此造成的所有损失，建设单位有权视情节轻重进行处罚。

第十条  材料、设备报审表及其附件的真实性、有效性、符合性由施工单位负责。监理单位应认真审查材料、设备报审表及其附件资料。对于验收过程中弄虚作假、以次充好、失职渎职、谋取个人利益等行为，视情节轻重，追究相关人员或单位责任。

第四章  其他

第十一条  有关材料、设备验收职责、程序、责任等，国家及地方政府现行相关法律法规有明确规定的，按其规定执行；没有明确规定的，按本办法执行。

第十二条  本办法应作为新建项目施工及货物采购文件附件，对合同相对方具有约束效力。

第十三条  本办法由基建处工程管理科负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起执行。原《基建处工程材料验收办法》自本办法发布之日起予以废止。

基建处

二○二○年九月十四日

附件一

主要工程材料、设备汇总

报批表

工程名称：

| 致： （项目监理机构） 本项目拟定于 年 月 开工，现将用于本项目的主要工程材料、设备汇总报上，请予以审查。 本次内容系第 次报批。 施工项目经理部（章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 |
| --- |
| 项目监理机构签收人姓名及时间 |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| 审查意见： □ 同意。 □ 不同意。 项目监理机构（章）: 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |
| 审批意见： □ 同意。 □ 不同意。 会签： 建设单位（章）: 年 月 日 |

主要工程材料、设备汇总（续表）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相关科室及处领导在备注栏标注自己选择参加检查的材料、设备种类；

工程管理科记“√”，综合科记“△”，处领导记“☆”。

附件二

工程材料、设备报审表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　      　编号：B. 1.3　—

| 致： （项目监理机构） 于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件： □ 工程材料/构配件/设备清单 □ 质量证明文件 □ 自检结果 □ 复试报告 □ 本次报审内容系第 次报审。 施工项目经理部（章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 |
| --- |
| 项目监理机构签收人姓名及时间 |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| 审查意见： □ 同意使用。 □ 不同意使用。 项目监理机构（章）: 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |
| 注：１、本报审表分为工程材料报审（B.1.31）、工程构配件报审（B.1.32）、工程设备报审（B.1.33）。 ２、大型设备开箱检查建设单位、设计单位代表应参加。 |

附件三

南京航空航天大学基建处

工程材料、设备监督检查记录表

检查单编号：

| 工程名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构层次 |  | 形象进度 |  |
| 检查记录： (如检查中发现存在问题)处理意见： 请你项目部在 年 月 日前落实整改到位，并以书面形式报基建处。 |
| 检查人： 年 月 日 |
| 施工单位代表： 年 月 日 |
| 监理单位代理： 年 月 日 |

备注：检查内容主要针对施工单位报审、监理单位审查的材料、设备书面资料及实物。

附件四：

南京航空航天大学基建处

工程材料、设备监督检查记录回复单

回复单编号：

| 工程名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次整改情况： 施工单位项目部（盖章）： 监理单位项目部（盖章）： 项目经理（签字）： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 年 月 日 |

注：回复须由施工单位、监理单位签字、盖章，回复单编号、检查日期应与检查单一致，回复时间按检查单要求填写；填写完成后将本回复单报送基建处检查小组。