南京航空航天大学文件

校档字〔2008〕3号

关于印发《南京航空航天大学仪器设备

档案管理办法》的通知

各有关单位：

为提高我校仪器设备档案管理的质量和水平,逐步实现学校仪器设备档案管理的规范化,使学校仪器设备档案更好地为学校教学科研工作服务,特制订《南京航空航天大学仪器设备档案管理办法》，现予以印发，请遵照执行。

附件：南京航空航天大学仪器设备档案管理办法

二○○八年四月三十日

主题词：仪器设备  档案  管理办法

附件

南京航空航天大学仪器设备档案管理办法

第一条 为了进一步加强仪器设备档案的管理，更好地为学校教学、科研、管理等各项工作服务，根据《高等学校仪器设备档案工作规范》和《国防科技工业固定资产投资项目档案验收办法》（科工办[2007]161号）的要求，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法采用GB3792－85《档案著录规则》、GB/T11822－89《科学技术档案案卷构成的一般要求》等标准。

第三条 设备档案归档范围确定的原则：

1．归档的设备文件材料必须对学校和社会当前与长远具有参考作用、凭证作用和研究价值；

2．必须遵循其自然形成规律，保持彼此间的有机联系，必须与实物一致并具有成套性。必须真实反映实践活动的全过程，保证完整、准确、系统；

3．本办法所称的仪器设备档案有两部分，一是指作为学校固定资产的外购（含进口）设备在购置（含接收捐赠）、验收、调试、运行、管理、维修、改造、报废全部活动过程中直接形成的、具有保存价值的文字、图表、声像载体材料、磁盘、光盘等原始记录以及随机材料等；二是指自制设备从立项、设计、加工、鉴定到使用、维修、改造、报废全部活动过程中直接形成的、具有保存价值的文字、图表、声像载体材料、磁盘、光盘等原始记录材料。

4．其它设备档案的管理，由设备使用单位参照本办法的有关条款自行管理。设备档案归档范围见附件1-4。

第四条 设备档案实行“三纳入”、“四同步”管理。

“三纳入”即：

1．纳入到学校教学科研设备购置的计划规划之中；

2． 纳入到学校制定设备管理制度之中，作为考核各单位设备管理工作质量的依据之一；

3．纳入到设备管理、使用、维修和设备档案管理等人员的岗位职责范围中，明确设备档案工作的具体要求，并作为考核其工作业绩的指标之一。

“四同步”即：

1．在下达设备购置计划时，向项目负责人提出档案材料的归档要求；

2．在外购设备开箱验收时，要检查验收随机资料。10万元以上大型仪器设备开箱验收，档案馆应派人参加检查验收随机资料并填写《仪器设备开箱验收单》（见附件6）。10万元以下列入固定资产验收的仪器设备，由设备使用部门开箱验收随机资料并定期收集组卷后向档案馆归档，随机资料组卷归档不合格，不予开具《仪器设备开箱验收单》；

3．在检查设备管理使用情况时，要检查设备档案材料的形成和使用情况；

4．在评价和奖励设备管理人员时需档案部门对档案的形成、积累和归档情况进行说明。

第五条 设备档案工作分工

1．档案部门职责：

（1）指导、监督、检查、协助学校有关计划部门、设备管理部门、设备使用单位做好设备文件材料的形成、积累和整理归档工作；

（2）负责单台（套）人民币10万元以上（含10万元）和列入固定资产验收的所有仪器设备归档文件材料的接收（进口设备含完整的外贸合同、通关文件），并按档案管理规范进行立卷和管理工作；

（3）参加大型贵重仪器设备的验收，监督、检查设备文件材料的清点、验收；

（4）以单台（套）为单位编写大型贵重仪器设备档案形成说明书（见附件5）；

（5）负责检查使用部门的设备档案管理工作，确保设备档案完整、准确和系统。检查中发现不合格项，有权通知相关单位限期整改。

2．国有资产管理部门职责：

（1）制定和健全有关设备的管理制度，确保设备档案工作纳入采购、管理工作之中，并监督有关部门执行；

（2）购买10万元以上（含10万元）单台（套）设备和列入固定资产验收的所有仪器设备，在签订仪器设备采购合同、协议时，应当设立专门条款，明确供方需要提交的文件材料清单及份数等要求；

（3）设立专（兼）职档案员，负责本部门设备采购过程中形成文件材料的收集与整理，并及时向档案馆移交；

（4）负责设备类管理性文件、规章制度及设备台帐的收集及向档案馆归档工作；

（5）负责组织单台（套）10万元以上（含10万元）设备的验收工作，会同相关人员做好文件材料的检查验收；

（6）对购买10万元以上（含10万元）单台（套）设备和列入固定资产验收的所有仪器设备，需提供档案部门开具的《仪器设备开箱验收单》，否则不予办理资产转固手续。

3．发展计划部门职责：

（1）在项目前期立项论证过程中，负责审查论证书中是否确定项目档案工作负责人与兼职档案人员，没有确定的不予通过立项；

（2）建设方案确定（如可行性研究或初步设计批复）后，应将项目名称、子项目名称、项目负责人、项目档案负责人、项目档案管理人等信息以书面的形式通知档案馆；

（3）负责收集、整理、归档使用单位上报的可行性论证报告、批复、设备购置计划、项目调整材料及批复、项目总结报告等管理性文件材料；

（4）项目建设过程中，组织中期检查时要提出检查档案的要求，会同档案馆检查项目档案的形成、积累情况，并通报检查结果。

4．财会部门职责：

所有仪器设备报销时，应办理资产转固手续，否则不予报销。

5．设备使用部门职责：

（1）建立健全本单位仪器设备文件材料的保管制度，确保仪器设备文件材料的完整、准确、系统；

（2）按仪器设备计划、采购、供应工作的程序，形成、积累仪器设备管理技术文件材料；

（3）要对仪器设备逐台建立技术档案，做好使用、维修、检修及改造等记录；

（4）凡价格在10万元以上（含10万元）单台（套）仪器设备和列入固定资产验收的所有仪器设备，在仪器设备开箱验收后应及时将随机技术文件和使用资料向档案馆归档；

（5）负责单台（套）人民币10万元以下仪器设备档案资料的收集整理、组卷和定期归档，并接受档案部门的指导、监督与检查。

第六条 设备档案整理立卷

1．整理

（1）根据设备文件材料的形成规律，按保持其有机联系和便于查考利用的原则，对设备文件的内容、价值、数量和载体形式进行系统整理；

（2）文字材料的排列按正件在前，附件在后；印件在前，原稿在后；批复在前，请示在后。图纸按图的类别序号排列；

（3）对在装订线以外有字迹的文件材料或破损的文件材料，以及与本卷文件材料不可分割的小字条等，要进行加边、修补和裱糊；拆除永久性文件材料上的金属物；

（4）各种材料大小为B5－A4标准纸。图纸按此规格叠成手风琴式，图名、图签折在外面；

（5）文中密不可分的插图、照片应贴入文字材料内；附图册、表册、照片应附在文字材料之后，共同组成保管单位。底图等特殊形状不能与其它文字材料一起存放的材料可单独立卷单独保管，但应在文字材料中注明参见号；

（6）无论单面或双面只要有文字，均作为一页编写页号；

（7）录音、录像、磁盘、光盘等特殊载体材料单独放置在特定的保护装具中，并贴上标签，标明与其对应的纸质案卷材料的档案号。

2．卷皮、卷内目录和备考表等的填写

（1）编制日期：为设备开箱、自制设备验收、鉴定时间；

（2）归档日期：文件送交档案馆的日期；

（3）顺序号：以卷内文件排列的先后顺序编写的序号；

（4）责任者：单位主管领导；

（5）题名：即文件标题，一般应照实抄录，没有标题或标题不能说明文件内容的文件，可自拟标题，外加“〔〕”号；

（6）页号：卷内文件起止之页的编号；

（7）本卷情况说明：填写已归入其它类档案中的有关文件档案号；填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况，案卷立好后发生或发现的问题由有关的档案管理人员填写并签名标注时间；

（8）立卷人：由组成本卷的责任者签名。

第七条 设备档案的管理和利用

1．设备档案的管理，坚持统一管理、分级保管的原则，确保设备档案完整、准确、系统和安全；

2．仪器设备的使用和研制单位必须有一定的保管条件，配备档案装具，有专人负责；

3．档案馆根据《南京航空航天大学档案分类编号方法》对设备档案进行科学系统的整理、分类、编目、著录；

4．档案的借阅要履行一定的手续，借阅时间不超过一个月。借阅的档案，不得损坏、丢失、涂改，归还时档案人员要当面点清；

5．档案馆定期编制设备档案目录和编辑参考资料。积极为利用者提供服务，充分发挥学校设备潜力，提高设备利用效率；

6．结合学校管理现代化进程，创造条件，逐步应用计算机进行设备档案的管理，提高开发利用设备档案的能力；

7．定期对部分设备档案进行鉴定、销毁，优化馆藏结构，涉密设备档案还应遵守学校相关保密规定。

第八条 本管理办法由校档案馆负责解释。

第九条 本管理办法自发布之日起实施。

附件：1．外购仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

2．自制仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

3．特种仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

4．计算机管理系统软件、硬件文件材料归档范围和保管期限表

5．仪器设备档案形成说明书

6．仪器设备开箱验收单

附件1

外购仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

| 序号 | 文件材料归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划购置阶段 |  |
| 1.1 | 购置申请单或申购请示及批复 | 长期 |
| 1.2 | 选型、选厂调研报告，技术考察报告、经济技术论证报告及评审文件 | 长期 |
| 1.3 | 招投标文件：招标申请、审核复函、招标委托协议、招标通知、投标人须知、招标产品名称、数量、技术规格、合同条款、合同格式、附件等。评标报告、议标报告、中标通知书 | 长期 |
| 1.4 | 合同、合同附件、技术协议、补充协议、代理授权书 | 长期 |
| 1.5 | 进口委托代理协议、报价单、设备购置合同通知书、意向书、订购货物通知单 | 长期 |
| 1.6 | 谈判备忘录、附录、附件 | 长期 |
| 1.7 | 机电产品进出口审批文件及外汇审批文件 | 长期 |
| 1.8 | 重要来往函件、电文 | 长期 |
| 1.9 | 预验收文件 | 长期 |
| 1.10 | 进口货物报关单、入境货物调离通知单、货运单、发票、运输保险单、非木制包装证明、熏蒸证书、减免税单 | 长期 |
| 1.11 | 商检及索赔文件 | 长期 |
| 2 | 开箱验收、安装调试阶段 |  |
| 2.1 | 开箱验收单 | 长期 |
| 2.2 | 装箱单、合格证（质量证书）、检测报告、出厂精度检验单、校准证书、校准报告、安全证明、图样、技术条件、使用维护手册、编程手册、说明书、校验标准、验收规程、随机备件图册（清单）、检定证书（报告）等随机文件 | 永久 |
| 2.3 | 仪器设备移交使用单位的附件和随机工具清单 | 长期 |
| 2.4 | 开箱检验记录、计量、检测、试验设备的检定证书（报告）或校准证书（报告） | 永久 |
| 2.5 | 安装调试计划（大型设备） | 短期 |
| 2.6 | 设备安装调试记录、测试记录、试车记录、验收鉴定记录 | 长期 |
| 2.7 | 安装竣工图、基础施工图、电气接线图、安装工艺规程、测量记录等 | 永久 |
| 2.8 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） | 短期 |
| 2.9 | 安装调试技术总结报告、最终验收报告（中、英文） | 长期 |
| 2.10 | 计算机及管理系统软件文件；软件使用许可协议、系统安装测试记录、验收鉴定报告；测量机还包括软件、硬件部分的文件 | 长期 |
| 2.11 | 培训技术资料及培训总结报告 | 短期 |
| 2.12 | 固定资产交接单、出入库单 | 永久 |
| 3 | 使用维修阶段 |  |
| 3.1 | 设备履历书、履历卡 | 长期 |
| 3.2 | 仪器检定证书 | 长期 |
| 3.3 | 设备修理、维修记录 | 永久 |
| 3.4 | 设备保养记录 | 永久 |
| 3.5 | 精、大、贵、关仪器设备机时统计表 | 长期 |
| 3.6 | 重要设备维护保养和安全操作规程 | 长期 |
| 3.7 | 仪器设备事故分析、记录及处理结果报告 | 长期 |
| 4 | 改造阶段 |  |
| 4.1 | 合理化建议及处理结果 | 短期 |
| 4.2 | 仪器设备改造、改装的报告及批复 | 长期 |
| 4.3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件、生产线改造工艺布置图 | 永久 |
| 4.4 | 仪器设备改造、改装的验收文件 | 长期 |
| 4.5 | 仪器设备报废技术鉴定书、请示及批复文件 | 长期 |
| 4.6 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 | 长期 |

附件2

自制仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

| 序号 | 文件材料归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案论证及设计阶段 |  |
| 1.1 | 调研报告 | 长期 |
| 1.2 | 招投标文件：招标申请、审核复函、招标委托协议、招标通知、投标人须知、招标产品名称、数量、技术规格、合同条款、合同格式、附件等。评标报告、议标报告、中标通知书 | 长期 |
| 1.3 | 设计任务书、合同、技术协议 | 长期 |
| 1.4 | 有关问题的请示及批复 | 短期 |
| 1.5 | 方案论证报告、设计方案文件 | 长期 |
| 1.6 | 评审文件（设计方案评审、设计评审、工艺评审） | 长期 |
| 1.7 | 计算文件 | 短期 |
| 1.8 | 技术条件、技术说明书 | 长期 |
| 1.9 | 设计文件（包括零件图、装配图、布置图、原理图、系统图等） | 永久 |
| 1.10 | 试验文件、校准文件 | 长期 |
| 1.11 | 设计技术总结、研制工作总结 | 长期 |
| 2 | 制造加工阶段 |  |
| 2.1 | 工艺文件（关键件工艺规程、工艺说明书、重要工艺装备图纸及说明书、工艺总结） | 长期 |
| 2.2 | 外购件的合格证和使用说明书 | 长期 |
| 3 | 安装调试及验收阶段 |  |
| 3.1 | 出厂前预验收文件 | 长期 |
| 3.2 | 调试大纲 | 长期 |
| 3.3 | 安装调试试车、试验记录、调试试验报告、检定报告或校准报告、精度检查记录、安装验收单 | 长期 |
| 3.4 | 安装调试技术总结报告、验收报告及评审文件 | 长期 |
| 3.5 | 装箱单、合格证、使用维护说明书等随机文件 | 长期 |
| 3.6 | 安装基础图、电气接线图、安装工艺规程、竣工图等相关文件 | 长期 |
| 3.7 | 仪器设备移交使用单位的附件和随机工具清单 | 长期 |
| 3.8 | 配套软件研制需求分析、设计、测试、源程序、使用说明书、操作手册等文件及软盘 | 长期 |
| 3.9 | 技术问题会议纪要、备忘录等文件 | 长期 |
| 3.10 | 存在问题及处理意见 | 短期 |
| 3.11 | 固定资产交接单、出入库单 | 永久 |
| 3.12 | 培训材料 | 短期 |
| 3.13 | 技术鉴定及审批文件 | 永久 |
| 3.14 | 成果申报及奖励文件 | 永久 |
| 4 | 使用维修阶段 |  |
| 4.1 | 设备履历书、履历卡 | 长期 |
| 4.2 | 仪器检定证书 | 长期 |
| 4.3 | 设备修理、维修记录 | 永久 |
| 4.4 | 仪器设备维护保养和操作规程 | 永久 |
| 4.5 | 精、大、贵、关仪器设备机时统计表 | 长期 |
| 4.6 | 重要设备维护保养和安全操作规程 | 长期 |
| 4.7 | 仪器设备事故分析、记录及处理结果报告 | 长期 |
| 5 | 改造阶段 |  |
| 5.1 | 合理化建议及处理结果 | 短期 |
| 5.2 | 仪器设备改造、改装的报告及批复 | 长期 |
| 5.3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件 | 永久 |
| 5.4 | 仪器设备报废技术鉴定书、请示及批复文件 | 长期 |
| 5.5 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 | 长期 |
| 5.6 | 仪器设备改造、改装的验收文件 | 长期 |

附件3

特种仪器设备文件材料归档范围和保管期限表

| 序号 | 文件材料归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划购置阶段 |  |
| 1.1 | 购置申请单或申购请示及批复 | 长期 |
| 1.2 | 选型、选厂调研报告，技术经济论证报告及评审文件 | 长期 |
| 1.3 | 招投标文件：招标申请、审核复函、招标委托协议、招标通知、投标人须知、招标产品名称、数量、技术规格、合同条款、合同格式、附件等。评标报告、议标报告、中标通知书 | 长期 |
| 1.4 | 订货合同、技术协议 | 长期 |
| 1.5 | 谈判备忘录、附录、附件 | 短期 |
| 1.6 | 重要来往函件、电文 | 短期 |
| 2 | 开箱验收、安装调试阶段 |  |
| 2.1 | 开箱验收记录 | 永久 |
| 2.2 | 装箱单、特种设备的设计文件、说明书、制造单位的资质证明文件（制造许可证、营业执照等）、产品质量证明文件、说明书等随机资料 | 永久 |
| 2.3 | 压力管道元件的合格证及使用说明书、安装使用说明书、产品质量合格证 | 永久 |
| 2.4 | 锅炉受压部分金属材料证明、锅炉制造焊接质量的技术证明、锅炉出厂质量检验合格证明 | 永久 |
| 2.5 | 起重设备金属材料证明、制造焊接质量的技术证明、出厂质量检验合格证明 | 永久 |
| 2.6 | 锅炉总体安装质量图及主要受压部件的部面图、锅炉受压部件强度计算及安全阀排气量计算文件、水质标准和水处理方法 | 永久 |
| 2.7 | 反应容器和贮运容器的总图、主要受压元件图、强度计算书、运行记录、检验、检测、试验报告、合格证、质量证明、登记卡片 | 永久 |
| 2.8 | 安装调试计划 | 短期 |
| 2.9 | 电梯、吊车空、满、超载运行记录 | 长期 |
| 2.10 | 电梯、吊车安装调试、测试记录、试验报告、年检证明 | 长期 |
| 2.11 | 压力容器、储气罐、锅炉等安装调试、测试记录、试验报告、设备检测、安全使用许可证明文件 | 长期 |
| 2.12 | 安装基础图、地基图、电气接线图、竣工图、安装工艺规程等 | 永久 |
| 2.13 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） | 短期 |
| 2.14 | 安装调试技术总结报告、验收文件 | 长期 |
| 2.15 | 培训材料 | 短期 |
| 2.16 | 设备移交使用单位的附件和随机工具清单 | 永久 |
| 2.17 | 固定资产交接单、出入库单 | 永久 |
| 3 | 使用维修阶段 |  |
| 3.1 | 设备履历书、履历卡 | 长期 |
| 3.2 | 仪器检定证书 | 长期 |
| 3.3 | 设备修理、维修记录 | 永久 |
| 3.4 | 设备保养记录 | 永久 |
| 3.5 | 精、大、贵、关仪器设备机时统计表 | 长期 |
| 3.6 | 重要设备维护保养和安全操作规程 | 长期 |
| 3.7 | 仪器设备事故分析、记录及处理结果报告 | 长期 |
| 4 | 改造阶段 |  |
| 4.1 | 合理化建议及处理结果 | 短期 |
| 4.2 | 仪器设备改造、改装的报告及批复 | 长期 |
| 4.3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件、生产线改造工艺布置图 | 永久 |
| 4.4 | 仪器设备报废技术鉴定书、请示及批复文件 | 长期 |
| 4.5 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 | 长期 |
| 4.6 | 仪器设备改造、改装的验收文件 | 长期 |

附件4

计算机管理系统软件、硬件文件材料归档

范围和保管期限表

| 序号 | 文件材料归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划、购置阶段 |  |
| 1.1 | 购置申请单或申购请示及批复 | 短期 |
| 1.2 | 选型、选厂调研报告，技术经济论证报告及评审文件 | 短期 |
| 1.3 | 招投标文件：招标申请、审核复函、招标委托协议、招标通知、投标人须知、招标产品名称、数量、技术规格、合同条款、合同格式、附件等。评标报告、议标报告、中标通知书 | 长期 |
| 1.4 | 订货合同、技术协议 | 长期 |
| 1.5 | 谈判备忘录、附录、附件 | 短期 |
| 1.6 | 重要来往函件、电文 | 短期 |
| 1.7 | 软件及硬件质量证明 | 长期 |
| 1.8 | 授权书、软件许可协议、原产地证明 | 长期 |
| 1.9 | 企业法人营业执照正或副本（复印件） | 长期 |
| 2 | 开箱验收阶段 |  |
| 2.1 | 计算机装箱单、开箱验收单、安装指南、重要信息、三包凭证、用户手册、保修证书、使用说明书、软盘、光盘 | 长期 |
| 2.2 | 工作站装箱单、合格证、保修卡、使用说明书、安装指南、许可信息、随机光盘 | 长期 |
| 2.3 | 服务器补充调整指南、电线位置说明、快速安装和硬件配置、安全指南、快速入门、保修及材料限制、安装提示、重要安全信息 | 长期 |
| 2.4 | 交换机装箱单、授权书、重要信息、快速参考指南、启动指南、快速安装指南、手册、保修卡、软件发行记录、文件概要、随机光盘 | 长期 |
| 2.5 | 网络入侵检测系统用户手册、产品保修证书、光盘 | 长期 |
| 2.6 | 防火墙用户手册、产品保修证书、光盘 | 长期 |
| 2.7 | 磁带库装箱单、使用指南、安装操作指南、软件说明书、重要安全信息、许可协议、客户信息 | 长期 |
| 2.8 | 磁盘阵列柜装箱单、保修卡、操作手册 | 长期 |
| 2.9 | 备份软件管理员指南、许可协议、序列号码、光盘 | 长期 |
| 2.10 | 安全使用指南、入门指南、用户许可协议、专用产品序号、用户信息反馈卡 | 长期 |
| 2.11 | 双机热备软件指南、光盘 | 长期 |
| 2.12 | 网络应用安全平台快速安装手册、客户端用户手册、管理员手册、光盘 | 长期 |
| 2.13 | 软件模块词典、许可协议、最终用户许可协议、许可实施有关问题解答、用户指南、快速启动指南、资源指南、快速参考指南、光盘 | 长期 |
| 3 | 安装调试阶段 |  |
| 3.1 | 计算机及管理系统安装测试记录、系统预验收报告 | 长期 |
| 3.2 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） | 长期 |
| 3.3 | 最终验收报告 | 长期 |
| 3.4 | 培训总结材料 | 短期 |
| 3.5 | 设备移交使用单位的附件清单 | 长期 |
| 3.6 | 固定资产移交单、出入库单 | 长期 |
| 4 | 升级、换版阶段 |  |
| 4.1 | 升级、换版的请示与批复 | 短期 |
| 4.2 | 技术文件 | 长期 |
| 4.3 | 设备及软件报废的技术鉴定书、请示及批复文件 | 长期 |
| 4.4 | 设备及软件升级、换版的验收文件 | 长期 |
| 4.5 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 | 长期 |

附件5

仪器设备档案形成说明书

型号

名称

共   页

编写：

校对：

审核：

审定：

南京航空航天大学

仪器设备档案形成说明书

| 型号 |  | 统一编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |
| 仪器设备基本情况 |  |  |  |
| 金额 |  | 制造厂家 |  |
| 制造时间 |  | 使用单位 |  |
| 入校时间 |  | 使用时间 |  |
| 设备性能及用途： |  |  |  |
| 档案基本情况 |  |  |  |
| 归档单位 |  | 归档时间 |  |
| 密 级 |  | 保管期限 |  |
| 卷 数 |  | 份 数 |  |
| 仪器设备照片： |  |  |  |

仪器设备档案形成说明书

任务来源：

档案配套整理情况：

存在的问题：

附件6

仪器设备开箱验收单

年    月    日

| 设备名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开箱日期 |  |  |  | 合同价格（人民币） |  |  |
| 随机资料情况 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 参加开箱人员 | 设备采购 |  |  | 设备使用单位 |  |  |
|  | 设备安装 |  |  | 设备主管部门 |  |  |
|  | 设备管理 |  |  | 单位档案部门 |  |  |
| 说明 | a)该表由档案部门参加开箱人员负责 b)本表一式三份，管理部门、使用部门、档案部门各一份； c)开箱中存在的问题均由设备采购部门负责联系处理。 |  |  |  |  |  |

仪器设备随机资料清单

年    月    日

| 设备名称 |  | 型号规格 | 出厂编号 |  | 制造厂商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 料 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |

清点人：                        档案部门：